《安全检测与监控技术》教学大纲

课程编号：080282A

课程类型：□通识教育必修课  □通识教育选修课

□学科基础课      R专业核心课

□专业提升课      □专业拓展课

总 学 时：32    讲课学时：24    实验（上机）学时：8

学　　分：2

考试类型：R考试   □考查

适用对象：安全工程（注册安全工程师）专业

□是   R否   同意作为其他专业学生选修的专业拓展课

先修课程：流体力学、高等数学、电工学

- 一、教学目标

通过本课程的教学与实践，使学生具备下列能力：

目标1：掌握各类传感器的工作原理、安全监控/检测系统的工作依据和工作原理，并能在工程应用中熟练适用。

目标2：掌握生产过程参数（压力、温度、流量和物位）检测与监控的原理和方法；熟悉有毒有害、可燃性、爆炸性气体及噪声的检测方法；依据所学能够分析生产现场的安全检测仪表是否适用，并能在解决复杂工程问题时熟练选择/运用检测/监控仪表，注重学生分析问题和解决问题能力的培养，注重学生探索精神和创新意识的培养。

目标3：培养学生具有工程意识和责任意识，具备科学、严谨的学习和工作态度，激发学生对专业的热爱。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

1、课程教学目标与毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1 掌握安全工程专业领域相关的科学原理和科学方法。 | 目标1：掌握各类传感器的工作原理、安全监控/检测系统的工作依据和工作原理，并能在工程应用中熟练使用。 |
| 5．掌握安全工程专业相关现代工具的使用技能及优缺点，并针对复杂工程问题可以合理选择工具或资源进行开发实施。 | 5.3 选择监测、信息技术等工具解决实际复杂工程问题。 | 目标2：掌握生产过程参数（压力、温度、流量和物位）检测与监控的原理和方法；熟悉有毒有害、可燃性、爆炸性气体及噪声的检测方法；依据所学能够分析生产现场的安全检测仪表是否适用，并能在解决复杂工程问题时熟练选择/运用检测/监控仪表，注重学生分析问题和解决问题能力的培养，注重学生探索精神和创新意识的培养。 |

2、课程教学过程与毕业要求的对应关系

| 毕业要求指标点 | 教学过程（达成途径） |
| --- | --- |
| 目标1：掌握各类传感器的工作原理、安全监控/检测系统的工作依据和工作原理，并能在工程应用中熟练适用。 | 1、理论讲授：使学生掌握敏感元件和传感器的基本知识、基本概念和工作原理； 2、案例教学：通过生活、工程等领域的实例，让学生理解相关的的概念、理论和思维方法； |
| 目标2：掌握生产过程参数（压力、温度、流量和物位）检测与监控的原理和方法；熟悉有毒有害、可燃性、爆炸性气体及噪声的检测方法；依据所学能够分析生产现场的安全检测仪表是否适用，并能在解决复杂工程问题时熟练选择/运用检测/监控仪表，注重学生分析问题和解决问题能力的培养，注重学生探索精神和创新意识的培养。 | 1、理论讲授：使学生了解并掌握安全监控与检测仪器的的基本工作原理； 2、案例/实验教学：通过生活、工程等领域的实例，结合专业实习，培养学生应用基本原理分析具体问题、解决具体问题的能力，培养学生对实际问题的探索和创新意识； 3、团队活动，学生组成团队，针对实际案例，基于传感器基本原理的综合应用，形成复杂问题分析与思维的方式和能力。 |

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

| 序号 | 章节内容 | 讲课 | 实验 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 绪论 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 第2章 过程参数检测与监控 | 7 |  |  | 7 |
| 3 | 第3章 气体检测与监控 | 5 |  |  | 5 |
| 4 | 第4章 作业场所空气中粉尘的检测 | 5 |  |  | 5 |
| 5 | 第5章 工业噪声检测* |  |  | 自学 |  |
| 6 | 第6章 无损检测技术 | 3 |  |  | 3 |
| 7 | 第7章 火灾信息检测与监控 | 1 |  | 1 | 2 |
| 8 | 第8章 防雷防静电及物质放射性检测与监控 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | 实验一 热电偶测温原理及分度表的应用* |  | 4 |  | 4 |
| 10 | 实验二 气相色谱仪的使用* |  | 4 |  | 4 |
| 合计 |  | 23 | 8 | 1 | 32 |

四、教学内容

第一章 绪论（4.1、5.3）

安全检测与安全监测

检测系统的构成

课程的考核要求：理解设立安全检测与监控系统的意义。掌握检测系统的构成和传感器的类别。

教学重点、难点：教学重点内容安全检测与监控系统在安全生产中的作用以及传感器在监控系统中的作用。

复习思考题：

（1）思考安全检测与监控系统在安全生产中的重要作用与意义。

（2）安全监控系统各部分的功能。

思政映射与融入点：解读党的十九大提出的“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。”并结合安全生产中的时事热点，阐述安全检测与监控技术在安全生产现场管理中的重要作用，明确课程在专业培养中的地位和作用。

第二章 过程参数检测与监控（4.1、5.3）

第一节 压强检测与监控

1．压强基本概念

2．压力检测方法

3．压力计的选用与安装

第二节 温度检测与监控

1．温度的测量原理

2．热电偶温度检测

3．热电阻温度检测

4．温度检测仪表的使用与安装

第三节 流量、流速检测与监控

1．节流式流量计

2．电远传式转子流量计

第四节 物位检测与监控

1．浮力式液位检测

2．差压式液位计

3．超声波物位检测

4．其它物位检测

课程的考核要求：理解各类检测仪表中相应传感器的工作原理；掌握压力、温度、流量和物位检测的适用传感器和仪表；掌握流体静压和动压之间的转化；掌握电气压力检测的方法及原理；赛贝克效应和热电偶测温。

教学重点、难点：教学重点内容电远传式压力测试；电动式差压变送器；伯努利方程及应用；赛贝克效应与热电式；超声波物位计。教学难点内容包括热电偶温度计的测温计算。

复习思考题：

（1）各类传感器的物理基础。

（2）压力计的选择与使用。

（3）温度计的选择与使用。

（4）物位如何检测。

思政映射与融入点：引入当年度或典型事故案例，论述我们必须居安思危，紧密联系外部环境深刻变化和国内改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，提高政治站位，强化政治意识，充分认识防范化解重大风险的重要性和紧迫性。当前中央把防范化解重大风险，摆在三大攻坚战的首位，是中华民族实现伟大复兴必须跨越的关口。而防范风险的重要手段就是对过程中的参数加以控制，由此展开工业生产中过程参数（温度、压力、流量、物位）检测与监控的学习，并意识到过程参数检测与监控对安全生产的重要意义。

第三章 气体检测与监控（4.1、5.3）

第一节 实验室检测与现场监控

1．实验室检测

2．气体样品采集

第二节 常用气体传感器响应原理

1．光离化检测仪

2．接触燃烧式

3．半导体式

4．定电位点解式检测器

5．红外吸收式

6．伽伐尼电池式式检测器

第三节 传感器的选用

1．危险气体的分类

2．不同类型气体对检测器的要求

3．检测器的选用

4．定电位点解式检测器

第四节 便携式气体检测器

第五节 固定式气体检测报警系统

第六节 传感器设置与维护

1．检测点的确定

2．检测器的安装

3．检测器的维护

第七节 泄露追踪检测与事故应急监控

1．泄露追踪检测

2．事故应急监控

课程的考核要求：掌握气象色谱仪的检测。掌握气体样品的准确采集，个体采样法的分类。掌握各类气体检测仪表的工作原理。掌握检测地点的选择和泄露和监控以及应急控制。

教学重点、难点：教学重点内容包括实验室检测法和样品采集。教学难点内容包括各类检测器的工作原理和适用对象。

复习思考题：

（1）作业场所有待检测的气体有哪几类？

（2）如何判定管道泄漏点。

（3）空气样品采样原则。

（4）基于色谱法如何实现定性和定量检测。

思政映射与融入点：作业现场的有毒有害气体、粉尘和噪声，是具有职业危害的要素，具有燃爆特性的气体和粉尘危害更大，引入当年度或典型事故案例，论述第三章（气体监测）和第四章（粉尘监测）在安全生产日常监管、防范未然等方面的作用，充分发挥该课程的德育教育功能，使学生感受课程的意义，感受自己作为安全工程专业人员肩负的历史使命，建立专业认同感。

第四章 作业场所空气中粉尘的检测（4.1、5.3）

第一节 生产性粉尘的来源与危害

第二节 粉尘的特性分析

1．粉尘的理化特性

2．粉尘粒径表示方法和粒度分布

3．粉尘颗粒物的分类

第三节 作业场所粉尘的采集

1．测尘点和采样位置的确定

2．粉尘采样器的类型

3．粉尘收集器

4. 纤维状滤料

5. 可吸入粉尘切割器

第四节 作业场所粉尘浓度的测定

1．滤膜重量测定法

2．压电晶体差频法

3．β射线吸收法

4. 光散射法

第五节 粉尘分散度的测定

第六节 粉尘中化学成分测定

第七节 粉尘的可燃性及爆炸性测定

第八节 个体呼吸性粉尘监控

课程的考核要求：了解生产性粉尘的来源于危害，会分析粉尘的理化特性。掌握粉尘粒度的表示方法及粉尘对职业健康的危害及作用原理。掌握粉尘的采集及测尘点的选择。了解粉尘浓度的测定和粉尘分散度的测定。掌握粉尘中化学成分的测定方法，了解分成燃爆性的测试方法。

教学重点、难点：教学重点内容包括生产性粉尘的来源于危害；粉尘的理化特性；；粉尘粒度的表示方法及粉尘对职业健康的危害及作用原理。粉尘的采集及测尘点的选粉尘中化学成分的测定方法。

复习思考题：

（1）粉尘的分类？

（2）粉尘理化特性和职业卫生的关系。

（3）粉尘采样原则。

思政映射与融入点：同第三章

第五章 工业噪声检测*

第一节 噪声基础知识

第二节 噪声声级

第三节 声级计的构造与原理

第四节 工业噪声测量

本章由学生结合职业卫生工程学实验自学。

第六章 无损检测技术 （4.1、5.3）

第一节 超声波检测技术

第二节 射线检测技术

第三节 渗透检测技术

第四节 磁粉检测技术

第五节 涡流检测技术

第六节 声发射检测技术

课程的考核要求：掌握无损检测的各种方法，理解每种方法的工作原理。掌握超声波探伤仪的显示方法；渗透法探伤的类型；各类探伤法的适用对象。

教学重点、难点：教学重点内容包括各类探伤法的工作原理和超声波探伤仪的读图。

思政映射与融入点：结合目前国家实施制造强国的战略文件（中国制造2025 是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领），介绍设备设施安全在工业生产中的重要作用，设备设施安全离不开智能化的检测与监控，从设备安全的角度认识安全工程专业的发展与应用要求我们要具备工匠精神。

第七章 火灾信息检测与监控*

第一节 火灾信息检测

第二节 几种常用的火灾探测器

第三节 火灾自动报警系统

教学重点、难点：本章结合火灾科学与消防工程所学，重点通过讨论加深学生对火灾信息与探测的理解。

复习思考题：

（1）预防火灾的监测要点？

（2）思考不同行业生产过程中哪些环节易于发生火灾。

思政映射与融入点：结合本课程所设置的实践学习，了解检测与监控技术在安全生产信息化和安全生产应急监控平台建设中的重要作用。强化学生对检测分析方法基本原理的认识及掌握程度，初步具有面对突发事故时的分析和解决问题的能力。

第八章 防雷防静电及物质放射性检测与监控（4.1、5.3）

第一节 防雷装置接地电阻的安全检测*

第二节 静电检测参数的选择*

第三节 静电电位的检测*

第四节 静电电量的检测*

第五节 静电电容的检测*

第六节 电阻与电阻率的检测*

第七节 人体静电参数的检测*

第八节 物质放射性辐射的危害

1．放射性辐射损伤的发生机理

2．辐射对人体的损伤

第九节 放射性辐射防护标准

第十节 放射性测量和检测仪器

1．α放射性样品检测

2．β放射性样品检测

3. γ射线剂量测量

4．中子剂量测量

第十一节 放射性检测与监控技术

1．定性监控的常用仪器

2．个人剂量监控仪器

3. 外照射剂量监控的常用仪器

4．表面污染监控仪器

5. 大气、水、生物辐射监控

6. 辐射监控仪使用中的注意事项

课程的考核要求：（本章结合实践教学和电气安全课程学习中要点，以自学为主）理解放射性辐射损伤的发生机理；掌握α放射性样品、β放射性样品、γ射线剂量测量和中子剂量的测量方法。了解相关仪器的使用注意事项。

教学重点、难点：教学重点内容包括射性辐射损伤的发生机理；α放射性样品、β放射性样品、γ射线剂量测量和中子剂量的测量方法。

复习思考题：

（1）辐射监控仪使用中的注意事项有哪些？

（2）个人防辐射的监控要点。

实验一 热电偶测温原理及分度表的应用（5.3）

1. 掌握热电偶原理。

2.了解热电偶在实验上的位置及符号。

3.热电偶测得的温度与自备温度计测得的温度之相比较，充分了解热电势。

教学重点、难点：教学重点内容包括热电偶测温原理及应用。

本实验考核要求：掌握分度计的使用和实验结果的处理方法。

实验二 气相色谱仪的使用（5.3）

1．认识气相色谱仪

2．学习样品的进样

3．分析色谱图，半定量法求被测成分的浓度。

教学重点、难点：教学重点内容包括气相色谱峰的认识和半定量法求浓度。

本实验考核要求：掌握用气象色谱仪分析气体某一成分的方法。

五、考核方式、成绩评定

1、考核方式：闭卷，笔试。

2、成绩评定：期末笔试60% ，平时成绩40%。即p=0.6；q=0.4（为下面计算课程目标达成度评价使用）。

3、课程目标达成度评价：课程教学第i个目标的达成度计算公式为：

nipNi+mjqMi，

其中Ni表示课程教学第i个目标的期末期望分值，Mi表示平时期望分值；学生实际得分（平均值）期末成绩为ni，平时成绩为mi。

| 课程教学目标 | 评价方法 | 期望分值 | 实际得分 | 课程目标达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 期末评价 | N1=60 | n1 | n1*p/N1+m1*q/M1 |
|  | 平时评价 | M1=20 | m1 |  |
| 5．掌握安全工程专业相关现代工具的使用技能及优缺点，并针对复杂工程问题可以合理选择工具或资源进行开发实施。 | 期末评价 | N2=40 | n2 | n2*p/N2+m2*q/M2 |
|  | 平时评价 | M2=80 | m2 |  |
| ∑ | 期末评价 | ∑N=100 | ∑n |  |
|  | 平时评价 | ∑M=100 | ∑m |  |

注：（1）∑N=N1+N2，∑n=n1+n2；同理有∑M和∑m。（2）学生本门课程的考试成绩：p∑n+ q∑m ；课程目标达成度是工程教育认证计算毕业要求达成度的输入。

- 六、主要参考书及其他内容

1、本课程教学大纲编写参考：工程教学认证要求及教育部2006年颁布的《非物理类理工科大学物理课程基本要求》。

2、本课程不指定教材，任课教师根据教学大纲选择适合教材。

3、因学时限制，本教学大纲中带*号理论课内容由学生结合相关专业基础课以自学为主，相应考核要求可作为学生学习时的参考；本教学大纲中带*号实验课内容因仪器待购暂不列入课堂教学，相应课时暂时由理论课内容代替。

主要参考书目如下：

[1]陈杰，《传感器与检测技术》（第二版），高等教育出版社，2012；

[2]黄仁东，《安全检测技术》，化学工业出版社，2006年；

[3]高洪亮，《安全检测监控技术》，中国劳动社会保障出版社，2009年；

[4]黄贤武，《传感器原理及应用》，高等教育出版社，2004年；

[5]安全检测实验指导书。

执笔人：杨玲    教研室主任：        　　　　  系教学主任审核签字：