《城市智慧消防》教学大纲

课程编号：2121382B

课程类型：□通识教育必修课  □通识教育选修课

□学科基础课      □专业核心课

专业提升课      □专业拓展课

总 学 时：32    讲课学时：0    实验（上机）学时：32

学    分：2

考试类型：□考试   考查

适用对象：安全工程专业

□是    否 适合作为其他专业学生的个性化选修课

先修课程：电工学、安全检测与监控技术、流体力学

一、教学目标

通过本课程的教学与实践，使学生具备下列能力：

目标1：掌握掌握城市智慧消防的内容和特征；

目标2：掌握火灾自动报警系统的结构组成，系统的设计、安装；掌握视频监控系统的结构组成、设备选型和消防报警联动；掌握建筑智慧消防系统内设备监控系统如何远程监视和控制建筑消防系统设备运行，尤其在实践设计环节注重学生发现问题、分析问题和解决问题能力的培养，注重学生探索精神和创新意识的培养。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

1、课程教学目标与毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.3 能够针对复杂工程问题进行研究和信息综合得到合理有效的结论。 | 目标1：了解火灾探测器、消防水泵控制器、防火卷帘控制器、可燃气体探测器等信息采集设备，并理解相关信息在火灾监测报警系统、消防给水设施的智能监测系统、建筑消防设施智能管理系统中的应用。 |
| 5．掌握安全工程专业相关现代工具的使用技能及优缺点，并针对复杂工程问题可以合理选择工具或资源进行开发实施。 | 5.3 选择监测、信息技术等工具解决实际复杂工程问题。 | 目标2：通过案例/现场教学学习基于移动通信、物联网、视频识别、大数据等技术，构建的智慧消防管理系统和实现了信息支撑、科学指挥的防消一体化城市消防安全管理体系。 |

2、课程教学过程与毕业要求的对应关系

| 毕业要求指标点 | 教学过程（达成途径） |
| --- | --- |
| 目标1：了解火灾探测器、消防水泵控制器、防火卷帘控制器、可燃气体探测器等信息采集设备，并理解相关信息在火灾监测报警系统、消防给水设施的智能监测系统、建筑消防设施智能管理系统中的应用。 | 1、视频教学与现场讲授：使学生掌握火灾探测器和消防水系统基本知识、基本概念和工作原理；通过生活、工程等领域的实例，让学生理解相关的的概念、理论和思维方法； |
| 目标2：通过实践学习基于移动通信、物联网、视频识别、大数据等技术,构建的智慧消防管理系统和实现了信息支撑、科学指挥的防消一体化城市消防安全管理体系。 | 2、案例教学、视频教学与现场讲授：通过智慧消防系统应用实例的参观与操作，结合专业实习，培养学生对数据采集与应用基本原理的掌握，并充分理解城市智慧消防在智慧城市建设中的作用。 |

三、各教学环节学时分配（黑体，小四号字）

以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：

| 序号 | 章节内容 | 讲课 | 实验 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实践一 认识智慧火灾探测系统 |  |  | 4 |  |
| 2 | 实践二 认识智慧消防给水系统 |  |  | 4 |  |
| 3 | 实践三 认识智慧视频监控系统 |  |  | 4 |  |
| 4 | 设计一 消防信息化建设 |  |  | 8 |  |
| 5 | 设计二 城市智慧消防系统 |  |  | 12 |  |
| 合计 |  |  |  | 32 | 32 |

四、教学内容

实践一  认识智慧火灾探测系统 （4.3、5.3）

1.1 火灾自动报警系统的组成与功能

1.2 火灾自动报警系统的设计

1.3 火灾自动报警系统的数据采集与应用

课程的考核要求：（1）了解火灾自动报警系统的组成结构。（2）掌握火灾自动报警系统及各组成部分具有的功能特点。（3）熟悉火灾自动报警系统的结构形式。理解城市智慧消防的意义。

教学重点、难点：掌握火灾自动报警系统检测数据的分析及使用。

思政映射与融入点：能够进行火灾探测器的选型；熟悉掌握典型火灾控制器的工作原理。引入消防设施现场管理和隐患排查的内容，强调现场安全应注重道德传承，加强道德实践，杜绝随意破坏消防设备设施的行为，树立正确的道德观。

实践二  认识智慧消防给水系统 （4.3、5.3）

2.1 消火栓系统

2.2 自动水喷淋系统

2.3 细水雾系统

2.4 消防给水设施智能监测系统

课程的考核要求：（1）了解消防给水系统组成结构。（2）掌握消防泵智能巡检控制器的功能特点。

教学重点、难点：消防泵智能巡检控制器。

思政映射与融入点：能够根据火源具体情况选择自动喷水系统；熟悉并掌握自动喷水灭火系统的组成。弘扬中国精神、大国工匠精神，培养学生对消防系统及灭火设施的创新与设计能力

实践三  认识智慧视频监控系统（4.3、5.3）

3.1视频监控系统

3.2视频监控系统前端数据采集设备

3.3视频监控系统视频传输部分

3.4视频监控系统控制、存储与显示部分

课程的考核要求：（1）了解视频监控系统现状、构成及种类。（2）掌握视频监控系统前端设备的安装、选用。（3）掌握视频监控系统信号传输的方式及特点。

教学重点、难点：结合《安全检测与监控技术》课程中的相关内容，让学生充分理解视频监控系统，便于在未来使用智慧消防系统时充分理解视频监控系统在智慧消防中的作用。

思政映射与融入点：2019年11月8日，国务院安全生产委员会印发《国家安全发展示范城市评价及管理办法》，指出“城市安全风险防控”是城市安全发展体系建设的重要组成部分。而智慧消防是城市安全风险防控的重要组成部分。从政府重视程度、实施效果、防灭火成就等方面进行智慧消防在防灭火领域中的作用，通过分析我国智慧消防在高层建筑、地下工程防灭火领域的努力和成就，提升学生们的国家认同感和民族自豪感。

设计一 消防信息化平台（5.3）

通过学习与设计，了解智慧消防系统中信息化共享、联动和监管机制。以人、装备、事故、时间、地点等要素为信息关键点，通过对高度共享的消防信息综合监控与分析，理解消防系统从管理型向智能型发展的方式。掌握智慧消防系统中建立完善的网络数据资源的方法，以及所获得的天然消防水源、市政消火栓等城市公共消防资源的数据信息是如何与与应急救援数据管理中心对接，并确保能够及时调用的。

教学重点、难点：消防信息化平台内含有哪些信息。

本实践考核要求：消防信息采集与使用。

思政映射与融入点：找准课程知识、专业岗位职业能力和学生情感的共鸣点，开展以问题为导向的现场教学、研讨式教学，基于火灾防控信息化平台的迅速发展,增强自信和自豪感，基于消防职责,强化社会责任感；以就业为导向、以促进学生发展为目标，培养学生在消防应急和城市消防安全管理方面的能力，进而增强学生安全专业素养，提高专业认识，提升学生学习兴趣及安全管理职业素质。

设计二 城市智慧消防系统（5.3）

案例分析、教学视频与专业实习现场教学相结合，认识城市智慧消防系统。了解不同规模、不同类型的社会单位或消防设施在综合引入RFID射频技术、移动通信、物联网、视频识别、大数据等技术,构建的一套信息化指挥体系。了解该指挥体系中的消防监管平台和灭火指挥平台，人防、物防、技防的三防体系,并由单位信息、市政资源为基础数据，集人员、信息、设备、机构四位一体,实现了信息支撑、科学指挥的防消一体化城市消防安全管理体系。

教学重点、难点：针对智慧城市物联网消防远程监控系统，以及高层住宅、小微场所等智能消防预警系统。

本实践考核要求：充分掌握城市智慧消防系统在不同环境下的使用，思考如何对社会单位的日常消防管理工作（消防巡检、消防值班、培训学习）进行有效监督，提高社会单位消防意识，形成消防工作齐抓共管的良好局面。

思政映射与融入点：找准课程知识、专业岗位职业能力和学生情感的共鸣点，开展以问题为导向的现场教学、研讨式教学，以就业为导向、以促进学生发展为目标，培养学生在消防应急和城市消防安全管理方面的能力，进而增强学生安全专业素养，提高专业认识，提升学生学习兴趣及安全管理职业素质。

五、考核方式、成绩评定

1、考核方式：设计作业，笔试。

2、成绩评定：期末笔试50% ，平时成绩50%。即p=0.5；q=0.5（为下面计算课程目标达成度评价使用）。

3、课程目标达成度评价：课程教学第i个目标的达成度计算公式为：

nipNi+mjqMi，

其中Ni表示课程教学第i个目标的期末期望分值，Mi表示平时期望分值；学生实际得分（平均值）期末成绩为ni，平时成绩为mi。

| 课程教学目标 | 评价方法 | 期望分值 | 实际得分 | 课程目标达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 期末评价 | N1=50 | n1 | n1*p/N1+m1*q/M1 |
|  | 平时评价 | M1=20 | m1 |  |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 期末评价 | N2=50 | n2 | n2*p/N2+m2*q/M2 |
|  | 平时评价 | M2=80 | m2 |  |
| ∑ | 期末评价 | ∑N=100 | ∑n |  |
|  | 平时评价 | ∑M=100 | ∑m |  |

注：（1）∑N=N1+N2，∑n=n1+n2；同理有∑M和∑m。（2）学生本门课程的考试成绩：p∑n+ q∑m ；课程目标达成度是工程教育认证计算毕业要求达成度的输入。

六、主要参考书及其他内容

1、本课程教学大纲编写参考：工程教学认证要求及教育部2006年颁布的《非物理类理工科大学物理课程基本要求》。

2、本课程不指定教材，任课教师根据教学大纲设计教学内容。

3、主要参考书

[1] 范渊，《智慧城市与信息安全》，电子工业出版社，2019；

[2] 郑瑞文，《消防安全管理》，化学工业出版社，2009。

执笔人：杨玲 谢中朋   教研室主任：       系      教学主任审核签名：