《电气安全工程》教学大纲

课程编号：081132B

课程类型：□通识教育必修课  □通识教育选修课

□学科基础课      R专业核心课

□专业提升课      □专业拓展课

总 学 时：32    讲课学时：24     实验（上机）学时：8

学　　分：2

考试类型：□考试   R考查

适用对象：安全工程（注册安全工程师）专业

□是   R否   同意作为其他专业学生选修的专业拓展课

先修课程：电工学Ⅰ、电工学Ⅱ

- 一、教学目标

通过本课程的教学与实践，使学生具备下列能力：

目标1：掌握电气安全工程基础知识和电气安全研究领域的基本原理，并能应用于解决电气事故机理分析、危险辨识与评价等相关复杂工程问题。

目标2：掌握电气安全工程专业领域相关的防事故的基本技术措施原理及电气安全科学管理方法。

目标3：具备电气安全工程相关实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。

目标4：能够正确理解电气安全工程与相关学科的关系及影响，能够在多学科环境中应用。

目标5：培养学生科学精神，探索自然和人类的奥秘。

目标6：培养学生的人文情怀和中国精神。

- 二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

1、课程教学目标与毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 1．应用数学、自然科学、工程基础、安全科学等专业知识，解决安全工程专业相关的复杂工程问题。 | 1.4掌握安全工程基础知识，并能应用于解决复杂工程问题。 | 目标1：掌握电气安全工程基础知识和电气安全研究领域的基本原理，并能应用于解决电气事故机理分析、危险辨识与评价等相关复杂工程问题。 |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1 掌握安全工程专业领域相关的科学原理和科学方法。 | 目标2：掌握电气安全工程专业领域相关的防事故的基本技术措施原理及电气安全科学管理方法。 |
|  | 4.2 具备实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。 | 目标3：具备电气安全工程相关实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。 |
| 11．掌握安全工程管理原理与安全工程相关的经济决策方法，并能在多学科的复杂工程问题中应用。 | 11.2 能够正确理解安全工程与相关学科的关系及影响，能够在多学科环境中应用。 | 目标4：能够正确理解电气安全工程与相关学科的关系及影响，能够在多学科环境中应用。 |

2、课程教学过程与毕业要求的对应关系

| 毕业要求指标点 | 教学过程（达成途径） |
| --- | --- |
| 1.4掌握安全工程基础知识，并能应用于解决复杂工程问题。 | 1、理论讲授：使学生理解和掌握电气安全工程的基础知识、基本概念； 2、案例教学：通过电气安全领域的事故案例，培养学生解决电气事故机理分析、危险辨识与评价等相关复杂工程问题能力； 3、作业：使学生深入理解电气安全工程基础知识、基本概念，掌握其实际应用能力。 |
| 4.1掌握安全工程专业领域相关的科学原理和科学方法。 | 1、理论讲授：使学生理解电气安全工程专业领域相关的防事故的基本技术措施原理； 2、案例教学：通过电气安全领域的事故案例，使学生掌握电气安全工程专业领域相关的防事故的基本技术措施及电气安全科学管理方法； 3、作业：使学生深入理解电气安全工程专业领域相关的防事故的基本技术措施原理。 |
| 4.2具备实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。 | 1、实验教学：通过电气安全课程实验，培养学生具备电气安全工程相关实验设计与实施能力； 2、实验报告：通过电气安全课程实验报告的撰写，培养学生具备电气安全工程相关实验结果的处理与分析能力。 |
| 11.2能够正确理解安全工程与相关学科的关系及影响，能够在多学科环境中应用。 | 1、理论教学：能够正确理解电气安全工程与相关学科的关系及影响，能够在多学科环境中应用。 2、案例教学：通过实际案例让学生掌握电气安全工程与相关学科的关系及多学科环境中的应用能力。 |

- 三、各教学环节学时分配

教学课时分配

| 序号 | 章节内容 | 讲课 | 实验 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 电气安全基础 | 3 |  |  | 3 |
| 2 | 第二章 直接接触电击防护 | 2.5 | 2 |  | 4.5 |
| 3 | 第三章 间接接触电击防护 | 3.5 | 2 |  | 5.5 |
| 4 | 第四章 兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施 | 2.5 |  |  | 2.5 |
| 5 | 第五章 电气线路安全 | 1.5 |  |  | 1.5 |
| 6 | 第六章 电气设备安全 | 2 |  |  | 2 |
| 7 | 第七章 电气防火防爆 | 3 | 2 |  | 5 |
| 8 | 第八章 雷电防护 | 2 |  |  | 2 |
| 9 | 第九章 静电防护 | 2 |  |  | 2 |
| 10 | 第十章 电气安全管理 | 2 | 2 |  | 4 |
| 合计 |  | 24 | 8 |  | 32 |

- 四、教学内容

第一章 电气安全基础（1.4；11.2）

本章内容主要是电气安全工程相关的基础知识。首先介绍工业企业供配电的一些基本知识，然后讲述电气事故概要、触电事故的类型及分布规律，最后重点论述电流对人体的作用。

1.1 工业企业供配电

教学重点、难点：电力系统、工业企业供电、工业企业配电。

课程的考核要求：理解电力系统的组成及其作用；了解我国标准规定的三相交流电网和电力设备常用的额定电压分类及其等级、衡量电力系统电能质量的两个基本参数。

讲授学时：1

1.2 电气事故

教学重点、难点：电气事故概要、电气事故及危害的类型、触电事故的规律。

课程的考核要求：理解电气事故的特点、触电事故的分类；明确静电危害、雷电危害、电磁辐射危害及电气系统故障危害等概念；了解触电事故的规律。

讲授学时：1

1.3 电流对人体的作用

教学重点、难点：电流人体效应的理论和数据、人体阻抗等。

课程的考核要求：掌握人体伤害程度与电流大小、持续时间、电流途径和电流种类的关系、弄清人体阻抗的构成和数值变化范围。

讲授学时：1

本章课程思政切入点：通过电气事故案例学习，培养学生热爱安全专业，通过专业学习服务社会、服务人民的思想。

复习思考题及习题

（1）干燥条件下，P1、P2两人分别触电，已知：相电压U = 220V；RP1 = RP2 = 4000Ω；P1触及L3相线的是左手，P2脚下为绝缘凳，试比较两人触电危险性。

第二章 直接接触电击防护（1.4；4.1）

本章首先介绍电击事故的防护准则及措施要求，然后介绍最为常用的直接接触电击的防护措施，即绝缘、屏护和间距。这些措施的主要作用是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故。

2.1 电击事故的防护准则及措施要求

教学重点、难点：防止电击事故的基本准则、防止电击事故的措施要求及措施分类。

课程的考核要求：理解防止电击事故的基本准则和防止电击事故的措施要求；掌握措施分类的概念。

讲授学时：1

2.2 绝缘

教学重点、难点：绝缘材料的电气性能、绝缘的破坏、绝缘的检测和绝缘试验。

课程的考核要求：理解绝缘电阻率、绝缘电阻、介电常数的概念；掌握绝缘击穿、绝缘老化、绝缘损坏的机理。掌握绝缘检测和试验的方法。明确绝缘在直接接触电击防护中作用和条件。

讲授学时：1

2.3 屏护和间距

教学重点、难点：屏护和间距的目的、措施的实施方式、类型及安全条件。

课程的考核要求：理解屏护和间距的概念，弄清屏护和间距的种类及其应用方法；熟知屏护和间距的安全条件。

讲授学时：0.5

复习思考题及习题

（1）屏护和间距的种类有哪些？

（2）试说明现场绝缘检测的方法和步骤。

（3）试用绝缘击穿理论分析变压器绝缘油为什么不允许受潮？

第三章  间接接触电击防护（1.4；4.1）

本章主要讨论间接接触电击的各种常用防护措施，主要讲述保护接地、保护接零、等安全技术措施的原理及应用；并介绍相关国家标准。

3.1 IT系统

教学重点、难点：接地的基本概念、跨步电压的概念、IT系统的安全原理、保护接地的应用范围、接地电阻的确定绝缘监视、过电压防护等。

课程的考核要求：理解接地的基本概念、跨步电压的形成原理及IT系统的安全原理；弄清保护接地的应用范围；掌握接地电阻的确定和测量方法；了解绝缘监视和过电压防护措施。

讲授学时：0.5

3.2 TT系统

教学重点、难点：TT系统的原理、TT系统的应用。

课程的考核要求：掌握TT系统的工作原理和安全条件；掌握允许故障持续时间的概念。

讲授学时：1

3.3 TN系统

教学重点、难点： TN系统的安全原理及类别、系统速断和限压的要求、保护接零的应用范围、速断保护元件、△保护接零的计算等。

课程的考核要求：理解TN系统的安全原理、TN系统的类别、重复接地的作用、工作接地原理；掌握TN系统速断和限压的要求和保护接零的应用范围；了解速断保护元件的工作原理。

讲授学时：1

3.4 保护导体

教学重点、难点：保护导体的组成、保护导体的截面积、等电位联结、保护导体的安装、△相零回路检测等。

课程的考核要求：掌握保护导体的组成，明确保护导体的截面积要求；懂得等电位联结的保护原理；了解保护导体的安装要求。

讲授学时：0.5

3．5 接地装置

教学重点、难点：自然接地体和人工接地体、接地线；接地装置的安装、连接、设计条件；降低接地电阻的施工方法、流散电阻的计算、接地测量、接地装置的检查和维护等。

课程的考核要求：掌握自然接地体和人工接地体、接地线的概念；

讲授学时：0.5

本章课程思政切入点：通过近期发生的电气事故剖析，了解事故造成的重大人员伤亡、经济损失，进而学会间接接触电击防护来保障人民的生命财产安全，培养学生人文情怀。

复习思考题及习题

（1）IT、TT、TN系统的区别？

（2）TN系统的有几种类型？

（3）试说明保护接零系统的工作原理。

第四章  兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施（1.4；4.1）

本章主要讨论兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施，主要有特低电压、剩余电流动作保护、双重绝缘及加强绝缘等，基本概念、基本原理和应用方法。

4.1 特低电压

教学重点、难点：特低电压区段、限值和额定值、特低电压类型和安全条件、SELV和PELV的安全电源及回路配置等；并介绍相关国家标准。

课程的考核要求：掌握特低电压区段、限值和额定值、特低电压类型和安全条件；明确SELV和PELV的安全电源及回路配置要求， 弄清SELV和PELV的特殊要求和FELV的辅助要求，了解相关国家标准。

讲授学时：0.5

4.2 剩余电流动作保护

教学重点、难点：剩余电流动作保护装置的原理、保护装置的分类、主要技术参数、保护装置的应用等。

课程的考核要求：掌握剩余电流动作保护装置的原理；明确保护装置的分类；熟悉剩余电流动作保护装置的参数；学会保护装置的应用方法。

讲授学时：1

4.3 双重绝缘和加强绝缘

教学重点、难点：双重绝缘和加强绝缘的结构、安全条件、不导电环境。

课程的考核要求：弄清双重绝缘和加强绝缘的结构、理解双重绝缘和加强绝缘的安全条件；掌握不导电环境的概念。

讲授学时：0.5

4.4 电气隔离

教学重点、难点：电气隔离的安全原理和安全条件

课程的考核要求：理解电气隔离的安全原理，明确电气隔离的安全条件。

讲授学时：0.5

复习思考题及习题

（1）试说明双重绝缘和加强绝缘的结构、安全条件。

（2）试说明特低电压类型和安全条件。

（3）试分析漏电保护装置的误动作原因。

第五章  电气线路安全（1.4；4.1）

本章主要介绍电气线路的种类及其特点、电气线路常见故障、电气线路的安全条件等。

5.1 电气线路的种类和特点

教学重点、难点：架空线路、电缆线路的组成、种类和特点、户内配线的种类及配线方式等。

课程的考核要求：理解架空线路、电缆线路的组成、种类和特点；了解户内配线的种类及配线方式。

讲授学时：0.5

5.2 电气线路常见故障

教学重点、难点：架空线路及电缆线路常见故障、故障产生原因及预防措施。

课程的考核要求：了解架空线路及电缆线路常见故障，掌握架空线路及电缆线路常见故障的产生原因及预防措施。

讲授学时：0.5

5.3 电气线路安全条件

教学重点、难点：电气线路的导电能力、机械强度、导线选择及线路管理。

课程的考核要求：掌握电气线路的导电能力、机械强度概念、学会导线选择及线路安全管理方法。

讲授学时：0.5

本章课程思政切入点：通过我国电气线路安全标准学习，掌握安全标准制定的缘由和科学基础，培养学生科学精神。

复习思考题及习题

（1）架空线路的常见故障有哪些？分析故障形成原因。

（2）电缆线路的典型故障有哪些？故障形成的原因是什么？

（3）什么是档距、孤垂？怎么计算？分析其值大小的利弊。

第六章  电气设备安全（1.4；4.1）

本章首先介绍电气设备外壳防护等级、电工电子设备防触电保护分类以及用电环境与用电设备选择等电气设备相关安全基础知识，在此基础上讲述常用用电设备、低压保护电器和变配电设备安全知识。

6.1 电气设备安全基础知识

教学重点、难点：电气设备外壳防护等级（IP代码）、设备防触电保护分类

课程的考核要求：掌握电气设备外壳防护等级（IP代码）和设备防触电保护分类方法，学会特别潮湿环境下用电设备的选择方法。

讲授学时：0.5

6.2 常用用电设备安全

教学重点、难点：常用的危险性较大的低压设备的安全要求。重点是电动机、单相电气设备、手持电动工具和移动式电气设备、照明器具等电气设备及装置的电气安全问题；以及对应的安全措施。

课程的考核要求：弄清用电设备的环境条件和外壳防护等级；掌握电动机、电动机、单相电气设备、手持电动工具、照明器具等的基本特性、选用方法及安全运行条件；熟悉手持电动工具和移动式电气设备的使用安全要求。

讲授学时：0.5

6.3 低压保护电器

教学重点、难点：低压保护电器包括低压断路器、低压熔断器、保护继电器隔离器等

课程的考核要求：理解低压控制电器和低压保护电器的基本特性、选用方法、安全运行条件、故障分析及通用安全要求。

讲授学时：0.5

6.4 变配电设备安全

教学重点、难点：变配电所、变压器、互感器、高压电器、电力电容器工作原理、存在的危险分析、安全运行条件等。

课程的考核要求：理解变配电所、变压器、互感器、高压电器、电力电容器工作原理及存在的危险，明确上述变配电设备的安全运行条件。

讲授学时：0.5

本章课程思政切入点：通过我国电气设备安全标准学习，掌握安全标准制定的缘由和科学基础，培养学生科学精神。

复习思考题及习题

（1）试说明手持电动工具和移动式电气设备的使用安全要求。

（2）试分析变配电所危险因素。

（3）试分析变压器的危险性，并说明其安全运行条件

第七章  电气防火防爆（1.4；4.1）

本章主要介绍电气火灾和爆炸事故的原因；构成电气引燃源的各种电气设备的危险分析；危险物质及其分类、分级和分组；危险环境的特征；危险区域的划分；防爆电气设备和防爆电气线路；电气防火防爆措施等。

7.1 电气引燃源

教学重点、难点：危险温度、电热器具和照明器具引燃源、电火花和电弧。

课程的考核要求：掌握电气火灾和爆炸事故的原因，理解危险温度、电热器具和照明器具引燃源、电火花和电弧构成电气引燃源的机理。

讲授学时：0.5

7.2 危险物质

教学重点、难点：危险物质的分类、分级、分组；危险物质的分级、分组举例。

课程的考核要求：弄清闪点、燃点、引燃温度、爆炸极限、最小点燃电流比、最小引燃能量、最大试验安全间隙等概念。理解危险物质如何分类、分级、分组。

讲授学时：0.5

7.3 危险环境

教学重点、难点：气体、蒸气爆炸危险环境；粉尘、纤维爆炸危险环境；火灾危险环境。

课程的考核要求：理解气体、蒸气爆炸危险环境；粉尘、纤维爆炸危险环境；火灾危险环境等危险区域的分级及定义、明确释放源的分级及其定义。掌握各个危险环境的危险区域划分方法。

讲授学时：1

7.4 防爆电气设备和防爆电气线路

教学重点、难点：防爆电气设备和防爆电气线路的类型、结构、功能、标志、选用方法等。

课程的考核要求：弄清防爆电气设备和防爆电气线路的类型、结构、功能、标志，掌握危险环境中的电气设备选用方法等。

讲授学时：0.5

7.5 电气防火防爆措施

教学重点、难点：爆炸性混合物的减少或消除、隔离和间距、引燃源的消除、爆炸危险环境的接地和接零、消防供电、电气灭火等。

课程的考核要求：掌握爆炸性混合物的减少或消除、隔离和间距、引燃源的消除、爆炸危险环境的接地和接零等电气防火防爆措施及方法；熟知消防供电的安全要求；学会电气灭火的方法和注意事项。

讲授学时：0.5

本章课程思政切入点：通过爆炸环境中的电气安全事故分析，掌握爆炸环境安全标准制定的缘由和科学基础，培养学生科学精神。

复习思考题及习题

（1）试说明爆炸性危险气体、蒸气的分类、分级和分组方法。

（2）粉尘、纤维爆炸危险环境的分区依据哪些条件？

（3）试对石油贮罐区进行危险区域划分，并给出适应于该场所的电气防火防爆措施建议。

第八章  雷电防护（1.4；4.1）

本章主要介绍雷电危害防护。重点讲述雷电的危害、防雷建筑物的分类、不同类防雷建筑物的防雷要求、防雷装置及其保护范围计算、人身防雷；静电的危害、产生机理及其防护技术等。

8.1 雷电种类及危害

教学重点、难点：雷电的危害、防雷建筑物的分类、不同类防雷建筑物的防雷要求

课程的考核要求：弄清雷电的危害、防雷建筑物的分类、不同类防雷建筑物的防雷要求

讲授学时：1

8.2 雷电防护措施

教学重点、难点：防雷装置工作原理、防雷性能及其保护范围计算、人身防雷

课程的考核要求：掌握防雷装置的工作原理、性能及其保护范围计算；了解人身防雷的安全要求。

讲授学时：1

本章课程思政切入点：通过雷电产生原理，对比古人对雷电的认识，培养学生科学精神，探索未知世界的精神。

复习思考题及习题

(1)比较各类防雷建筑物的防雷措施要求。

(2)试说明常用的防静电措施有哪些？

(3)试分析反击形成的机理。

(4)防雷计算：使用滚球法确定接闪器的保护范围。

第九章  静电防护（1.4；4.1）

本章以静电危害及其防护为中心内容，分析静电的产生、消散、影响因素、特点及危害机理；在此基础上，阐明静电危险的安全界限、各种防静电技术措施原理及其应用条件等。

9.1 静电的产生及危害

教学重点、难点：静电的产生、静电的消散、静电的影响因素、静电危害

课程的考核要求：了解静电的产生、消散、影响因素、特点及危害机理

讲授学时：1

9.2 静电防护措施

教学重点、难点：静电的安全界限、静的防护措施。

课程的考核要求：理解静电的安全界限、静电的防护措施机理；掌握静电防护措施的应用方法。

讲授学时：1

复习思考题及习题

（1）试说明电磁辐射危害分类及危害机理。

（2）试说明电磁辐射防护对策。

（3）关于电磁辐射防护的主要标准、法规有哪些?

第十章  电气安全管理（4.1）

本章主要讲述电气安全组织管理、电气安全用具、检修安全措施、电气安全分析与评价等。

10.1 电气安全组织管理

教学重点、难点：电气安全管理机构和人员、电气安全规章制度、安全检查、安全教育、安全资料。

课程的考核要求：了解电气安全管理机构和人员的组成和职责；熟悉企业应建立的电气安全规章制度；理解安全检查、安全教育、安全资料的作用和意义。

讲授学时：0.5

10.2 电工安全用具

教学重点、难点：绝缘安全用具、携带式电压指示器和电流指示器、登高安全用具、临时接地线、遮栏和标示牌的使用及安全要求；安全用具的试验安全标准。

课程的考核要求：掌握绝缘安全用具、携带式电压指示器和电流指示器、登高安全用具、临时接地线、遮栏和标示牌的使用及安全要求；了解安全用具的试验安全标准。

讲授学时：0.5

10.3 检修安全措施

教学重点、难点：安全工作制度、停电安全措施、不停电检修。

课程的考核要求：理解安全工作制度，包括：工作票制度、操作票制度、工作监护制度、工作许可制度以及工作间断、转移和终结制度的内容和意义。掌握停电安全措施、不停电检修的安全要求。

讲授学时：0.5

10.4 电气安全分析与评价

教学重点、难点：电气安全分析、事故树的作用与计算、安全评价方法及应用举例。

课程的考核要求：掌握电气安全分析及评价方法；会用事故树等方法进行电气安全分析计算。

讲授学时：0.5

本章课程思政切入点：通过电气安全管理学习，培养学生以人为本、安全第一的精神。

复习思考题及习题

（1）请说出3种电气安顿管理制度及其主要内容。

（2）什么是工作票制度。

（3）工作票涉及哪些人，其具体职责是什么?

电气安全课程实验（4.2）

实验是本课程重要的实践性教学环节。实验的目的不仅要帮助学生巩固和加深理解所学知识，更重要的是训练学生的实验技能。实验时每组人数应以使每个学生有充分实验机会为原则。具体要求是：

1.能使用常用的电气安全相关的测量仪表、仪器、设备及电子仪器。

2.能准确读取实验数据、观察实验现象。

3.能整理分析实验数据并写出条理清楚、内容完整的实验报告。

实验内容：接地电阻测量

绝缘电阻测量

电气装置红外安全检测

生产系统电气危险辨识与安全评价（设计实验）

实验学时：8

习题（1.4；4.1）

习题也是本课程的重要教学环节。应安排适量的习题，使学生通过习题巩固和加深对课程的理解，培养学生分析问题和解决问题的能力。

- 五、考核方式、成绩评定

1、考核方式：闭卷，笔试。

2、成绩评定：期末笔试70% ，平时成绩30%。即p=0.7；q=0.3（为下面计算课程目标达成度评价使用）。

3、课程目标达成度评价：课程教学第i个目标的达成度计算公式为：

nipNi+mjqMi，

其中Ni表示课程教学第i个目标的期末期望分值，Mi表示平时期望分值；学生实际得分（平均值）期末成绩为ni，平时成绩为mi。

| 课程教学目标 | 评价方法 | 期望分值 | 实际得分 | 课程目标达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标1：掌握电气安全工程基础知识和电气安全研究领域的基本原理，并能应用于解决电气事故机理分析、危险辨识与评价等相关复杂工程问题。 | 期末评价 | N1=40 | n1 | n1*p/N1+m1*q/M1 |
|  | 平时评价 | M1=10 | m1 |  |
| 目标2：掌握电气安全工程专业领域相关的防事故的基本技术措施原理及电气安全科学管理方法。 | 期末评价 | N2=50 | n2 | n2*p/N2+m2*q/M2 |
|  | 平时评价 | M2=10 | m2 |  |
| 目标3：具备电气安全工程相关实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。 | 期末评价 | N3=0 | 0 | n3*p/N3+m3*q/M3 |
|  | 平时评价 | M3=70 | m3 |  |
| 目标4：能够正确理解电气安全工程与相关学科的关系及影响，能够在多学科环境中应用。 | 期末评价 | N4=10 | n4 | n4*p/N4+m4*q/M4 |
|  | 平时评价 | M4=10 | m4 |  |
| ∑ | 期末评价 | ∑N=100 | ∑n |  |
|  | 平时评价 | ∑M=100 | ∑m |  |

注：（1）∑N=N1+N2+…+N4，∑n=n1+n2+…+n4；同理有∑M和∑m。（2）学生本门课程的考试成绩：p∑n+ q∑m ；课程目标达成度是工程教育认证计算毕业要求达成度的输入。

- 六、主要参考书及其他内容

1、本课程教学大纲编写参考：工程教学认证要求。

2、电气安全工程（全国高校安全工程专业本科规划教材；教育部高等学校教学指导委员会组织编写），钮英建 主编  中国劳动社会保障出版社

3、主要参考书目如下：

[1]李世林. 电气装置和安全防护手册[M]. 北京：中国标准出版社，2006

[2]中国质量检验协会. 电气安全专业基础[M]. 北京：中国计量出版社，2006

[3]W. Fordham Cooper. Electrical Safety Engineering[M]. London: Butterworth-Heinemann, 1998

执笔人签字：孙宝平     教研室主任：             系教学主任审核签字：