《消防工程综合实训》教学大纲

课程编号：080932B

课程类型：□通识教育必修课  □通识教育选修课

□学科基础课      □专业核心课

专业提升课      □专业拓展课

总 学 时：32     讲课学时：0   实验（上机）学时：32

学　　分：2

考试类型：□考试   考查

适用对象：安全工程（注册安全工程师）专业

□是   否   同意作为其他专业学生选修的专业拓展课

先修课程：防火防爆技术

- 一、教学目标

通过本课程的教学与实践，使学生具备下列能力：

目标1：掌握火灾发生、发展规律及不同可燃物的灭火机理；根据建筑及火灾的分类能对不同类型火灾进行分析和判定并选择正确的灭火方法；具备一定的实验方案设计能力及数据处理能力。

目标2：熟悉火灾自动报警系统的原理和设计方法；掌握探测器、灭火器、消火栓系统、自动灭火系统及防排烟系统的类型、适用条件及选型设计方法。

目标3：掌握消防监督管理、灭火救援的方针、政策和法规；熟悉消防法规、火灾调查和灭火救援等方面的知识和能力。

课程思政教学目标：通过本课程学习，了解习近平新时代中国特色社会主义下关于切实维护人民群众生命财产安全的理念，有助于树立安全责任意识。

- 二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

## 1、课程教学目标与毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 4．能够运用安全科学理论对复杂工程问题开展科学研究，包括设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.2 具备实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。 | 目标1：掌握火灾发生、发展规律及不同可燃物的灭火机理；根据建筑及火灾的分类能对不同类型火灾进行分析和判定并选择正确的灭火方法；具备一定的实验方案设计能力及数据处理能力。 |
| 5．掌握安全工程专业相关现代工具的使用技能及优缺点，并针对复杂工程问题可以合理选择工具或资源进行开发实施。 | 5.2 实验室条件下使用恰当的技术、资源对复杂工程问题（物理学、化学）进行模拟、验证。 | 目标2：熟悉火灾自动报警系统的原理和设计方法；掌握探测器、灭火器、消火栓系统、自动灭火系统及防排烟系统的类型、适用条件及选型设计方法。 |
| 9．能够在多学科背景下处理好个人和团队之间的关系，发挥个体优势，具有团队协作能力，并具有一定的组织领导能力。 | 9.2 能够在多学科背景下配合团队完成多人完成的任务，发挥团队协作精神。 | 目标3：掌握消防监督管理、灭火救援的方针、政策和法规；熟悉消防法规、火灾调查和灭火救援等方面的知识和能力。 |

## 2、课程教学过程与毕业要求的对应关系

| 毕业要求指标点 | 教学过程（达成途径） |
| --- | --- |
| 4.2 具备实验设计与实施能力，并能够对实验结果进行处理与分析。 | 1、理论讲授：使学生掌握火灾发生、发展规律及不同可燃物的灭火机理；能根据不同类型火灾设计不同实验方案； 2、案例教学：通过实验平台，使用学生掌握常用测量、检测仪器的使用方法，具备较强的数据分析及处理能力； 3、作业：对实验数据进行处理分析，编制实验报告。使学生初步具备实验设计与实施能力。 |
| 5.2 实验室条件下使用恰当的技术、资源对复杂工程问题（物理学、化学）进行模拟、验证。 | 1、理论讲授：通过火灾自动报警系统的原理、探测器、灭火器、消火栓系统、自动灭火系统及防排烟系统的类型、适用条件及选型设计方法的讲解，加强学生对消防工程设计过程的理解。 2、案例教学：给定题目使学生能根据实验平台设计不同的实验方案，增强学生解决复杂工程问题的能力。 3、作业：对实验数据进行处理分析，编制实验报告。增强方案设计与数据处理分析能力。 |
| 9.2 能够在多学科背景下配合团队完成多人完成的任务，发挥团队协作精神。 | 1、理论讲授：通过消防监督管理、消防方针、政策和法规及FDS火灾模拟的学习，使学生初步具备消防工程设计能力。 2、案例教学：通过给定题目进行消防工程设计，使学生能利用所学专业知识解决较为复杂的工程问题。 3、作业：根据相关法规，编制课程设计报告，增加学生软件模拟及工程设计能力，增加学生的团队协作精神。 |

- 三、各教学环节学时分配

教学课时分配

| 序号 | 章节内容 | 讲课 | 实验 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验部分： |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验1：空气参数及系统压能参数测试 |  | 2 |  | 2 |
| 2 | 实验2：系统通风阻力及火灾烟囱效应测定 |  | 2 |  | 2 |
| 3 | 实验3：受限空间火灾防治 |  | 2 |  | 2 |
| 4 | 实验4：防排烟风机性能测定 |  | 2 |  | 2 |
| 5 | 实验5：有毒有害气体测定 |  | 2 |  | 2 |
| 6 | 实验6：自动喷水灭火系统实验 |  | 2 |  | 2 |
| 7 | 实验7：火灾自动报警及消防联动控制实验 |  | 2 |  | 2 |
| 二、课程设计部分： |  |  |  |  |  |
| 14 | 第一章：可燃材料潜在火灾危险性评估 |  |  | 3 | 3 |
| 8 | 第二章：建筑防火/防烟分区划分 |  |  | 2 | 2 |
| 9 | 第三章：建筑灭火器配置 |  |  | 2 | 2 |
| 10 | 第四章：建筑消火栓系统设计 |  |  | 3 | 3 |
| 11 | 第五章：建筑自动喷水灭火系统设计 |  |  | 3 | 3 |
| 12 | 第六章：建筑防排烟系统设计 |  |  | 3 | 3 |
| 13 | 第七章：建筑火灾自动报警控制系统设计 |  |  | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 14 | 18 | 32 |

- 四、教学内容

## （一）、实验部分：

### 实验1：空气参数及系统压能参数测试（4.2）

（1）熟练掌握高速风表、中速风表、微速风表、精密气压计、皮托管、干湿温度计测定风速、风量、空气密度、相对湿度、含湿量、饱和蒸汽压、空气热焓、湿卡他度的方法。

（2）熟练掌握绝对压力、相对压力；绝对全压、相对全压的概念及其相互关系；

（3）了解压入式、抽出式通风方式下相对压力、相对全压的不同；

（4）熟练掌握压能与位压、动压、绝对压力的相互关系及测算方法；

（5）了解系统压能变化规律对受限空间火灾防治有何影响并能够熟练绘制系统压能图；

（6）能够分析系统压能分布对火灾烟气流动的影响，能够通过压能图判别烟气流动方向，并了解压能图在均压防灭火中的作用。

教学重点、难点：系统压能变化规律对受限空间火灾烟气流动的影响、压能图的绘制。

课程的考核要求：熟练掌握压能图的绘制。

复习思考题：实验指导书P4-5页要求的数据记录与处理。

### 实验2：系统通风阻力及火灾烟囱效应测定（4.2、5.2）

（1）理解伯努利方程在系统通风中的应用、熟练掌握静压、位压、动压的测定方法、风机风压与通风阻力、自然风压的关系。

（2）掌握烟囱效应形成的机理（正向烟囱效应、负向烟囱效应），及烟囱效应在火灾中的危害及避免危害的方法、烟囱效应对火灾烟气排放的影响（有利因素、不利因素）；

（3）烟囱效应的测定。

教学重点、难点：理解伯努利方程在系统通风中的应用、熟练掌握静压、位压、动压的测定方法。

课程的考核要求：掌握烟囱效应的测定及形成的机理、烟囱效应在火灾中的危害及避免危害的方法、烟囱效应对火灾烟气排放的影响。

思政切入点：通过实验，结合近几年的重特大安全事故案例阐述全面深化改革进程中我国坚决遏制重特大安全生产事故的决心，引导学生要牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置的理念。

复习思考题：实验指导书P15、22页要求的数据记录与处理。

### 实验3：受限空间火灾防治（4.2、5.2）

（1）掌握受限空间不同地点发生火灾时风流控制方法；

（2）掌握均压防灭火中调压气室的调压原理及方法。

（3）掌握受限空间发生火灾时火风压对系统的影响。

教学重点、难点：受限空间不同地点发生火灾时风流控制方法。

课程的考核要求：掌握调压气室的调压原理及方法。

复习思考题：实验指导书P26页要求的数据记录与处理。

### 实验4：防排烟风机性能测定（4.2、5.2）

（1）掌握风机性能包括哪些参数、风机风量、风压、效率的测算方法，掌握风机性能曲线的绘制方法；

（2）掌握电动机经济运行参数测试仪的接线方法及电参数的计算；

（3）熟练掌握发生火灾时风机按需反风时风机性能有哪些变化。

教学重点、难点：电动机经济运行参数测试仪的接线方法及电参数的计算、风机性能曲线的绘制。

课程的考核要求：风机、电动机性能的测算。

思政切入点：通过受限空间火灾防治与防排烟风机性能测定的讲解，结合习主席关于坚决遏制重特大安全生产事故发生的思想，有助于树立系统安全意识和科学的国家安全观，践行新时代中国特色社会主义的安全发展理念。

复习思考题：实验指导书P34页要求的数据记录与处理。

### 实验5：有毒有害气体测定（4.2、5.2）

（1）掌握沼气、二氧化碳的产生原因及危害；

（2）了解甲烷的爆炸极限，掌握甲烷二氧化碳浓度的测定方法；

教学重点、难点：甲烷二氧化碳浓度的测定。

课程的考核要求：掌握甲烷二氧化碳浓度的测定方法。

复习思考题：实验指导书P37页要求的数据记录与处理。

### 实验6：自动喷水灭火系统实验（4.2、5.2）

（1）熟悉感烟探测器、湿式报警阀、气压罐、水流指示器、压力开关等设备的工作原理。

（2）理解“伺应状态”的工程概念和基本操作、末端试水装置在工程中的应用。

（3）掌握通过“试验阀”调试自动喷水灭火系统的基本操作。

（4）掌握自动喷水灭火系统的基本工作过程及灭火操作过程。

教学重点、难点：自动喷水灭火系统的基本工作过程及灭火操作过程，“伺应状态”的工程概念和基本操作。

课程的考核要求：掌握自动喷水灭火系统的基本工作过程及灭火操作过程。

思政切入点：通过消防知识的学习，引入“两个一百年”奋斗进程中关于安全生产的重要理念，严格落实安全生产责任制，提升学生的安全责任感。

复习思考题：实验指导书P44页要求的数据记录与处理。

### 实验7：火灾自动报警及消防联动控制实验（4.2、5.2）

（1）了解TH-HX-A型火灾自动报警及消防联动控制单元的机构及主要器件及操作方法。

（2）熟悉消防系统的布线结构。

（3）掌握电子编码器的基本使用方法及常用编码。

（5）理解GST200火灾报警控制器（联动型）各种指示灯的含义。

教学重点、难点：消防系统的布线结构，电子编码器的基本使用方法及常用编码；

课程的考核要求：火灾自动报警及消防联动控制单元的机构及主要器件及操作方法。

复习思考题：实验指导书P80页要求的数据记录与处理。

## （二）、课程设计部分：

### 第一章：可燃材料潜在火灾危险性评估（4.2、5.2、9.2）

（1）测量可燃材料的热解温度、失重量、垂直燃烧的等级、极限氧指数和烟密度值。

（2）将所获得的以上数据与火灾现场的热危害和烟气危害关联起来，分析所选择材料的潜在火灾危险性。

教学重点、难点：教学重点在于多种测试结果的有效分析。

课程的考核要求：了解材料的可燃性分级；掌握小尺度燃烧性能的测试方法和实验结果的数据分析。

复习思考题：教材P49页习题。

### 第二章：建筑防火/防烟分区划分（5.2、9.2）

（1）防火、防烟分区的设置原则。

（2）防火、防烟分区的划分方法。

（3）对给定的建筑场所进行防烟、防火分区划分设计。

教学重点、难点：防火、防烟分区的划分。

课程的考核要求：能够对给定的建筑场所进行防烟、防火分区划分设计。

思政切入点：通过对火灾危险性的讲述，结合习近平主席关于安全生产的重要理念，提升基础保障能力，加强应急处置，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，为全面建成小康社会营造稳定的安全生产环境。

复习思考题：教材P83页习题。

### 第三章：建筑灭火器配置（5.2、9.2）

（1）灭火器的选择与配置。

（2）灭火器的设置要求及配置基准。

（3）灭火器配置的设计与计算。

（4）对给定的建筑场所进行灭火器配置。

教学重点、难点：灭火器配置的设计与计算。

课程的考核要求：掌握给定建筑场所的灭火器配置方法。

复习思考题：教材P351页习题。

### 第四章：建筑消火栓系统设计（5.2、9.2）

（1）室内消火栓给水系统类型及设置原则

（2）室内消火栓的布置要求

（3）消火栓用水量

（4）室内消火栓布置

教学重点、难点：掌握室内消火栓给水系统类型及设置原则，对给定的建筑场所进行消火栓设置。

课程的考核要求：掌握对给定的建筑场所的消火栓设置方法。

思政切入点：通过建筑消防的设计，结合近几年的重大消防事故案例，深刻学习全面建设小康社会进程中关于安全生产工作部署的重要指示，要健全预警应急机制，加大安全监管执法力度，深入排查和有效化解各类安全生产风险，提高安全生产保障水平，努力推动安全生产形势实现根本好转。

复习思考题：教材P173页习题。

### 第五章：建筑自动喷水灭火系统设计（5.2、9.2）

（1）自动喷水灭火系统的选择

（2）喷头的选型和布置

（3）喷头数的确定

（4）自动喷水灭火系统设计

教学重点、难点：喷头的选型和布置，喷头数的确定。

课程的考核要求：能对给定的建筑场所进行自动喷水灭火系统设计。

复习思考题：教材P194页习题。

### 第六章：建筑防排烟系统设计（5.2、9.2）

（1）熟悉掌握FDS软件

（2）通过FDS火灾模型了解火灾发展状况和火场温度、CO浓度、烟气的变化情况。

（3）对所做设计给出实况分析和排烟系统的设计建议。

教学重点、难点：教学重点内容包括排烟系统的分类；防排烟系统的规范和标准要求；防排烟系统的设置原理和要求。教学难点正压排烟通风系统风机风量的设计。

课程的考核要求：掌握防排烟系统的设计要点；理解防排烟系统在火灾救援和安全疏散中的作用。

思政切入点：通过FDS软件的学习，分析了一些重大火灾事故的原因，结合各级党委和政府牢固树立的安全发展理念，深入阐述了习近平总书记关于坚决遏制重特大安全生产事故发生的决心，有助于树立正确的安全发展观。

复习思考题：教材P320页习题。

### 第七章：建筑火灾自动报警控制系统设计（5.2、9.2）

（1）掌握火灾自动报警系统的组成

（2）掌握火灾报警系统的选择与布置原则

（3）掌握火灾探测器的选择原则

（4）掌握实际火灾探测器的布置原则

教学重点、难点：火灾自动报警系统的组成及设计方法

课程的考核要求：能对给定的建筑场所进行自动报警系统设计。

复习思考题：教材P294页习题。

- 五、考核方式、成绩评定

1、考核方式：开卷，笔试。

2、成绩评定：期末笔试60% ，平时成绩40%。即p=0.6；q=0.4（为下面计算课程目标达成度评价使用）。

3、课程目标达成度评价：课程教学第i个目标的达成度计算公式为：

nipNi+mjqMi，

其中Ni表示课程教学第i个目标的期末期望分值，Mi表示平时期望分值；学生实际得分（平均值）期末成绩为ni，平时成绩为mi。

| 课程教学目标 | 评价方法 | 期望分值 | 实际得分 | 课程目标达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标1：掌握火灾发生、发展规律及不同可燃物的灭火机理；根据建筑及火灾的分类能对不同类型火灾进行分析和判定并选择正确的灭火方法；具备一定的实验方案设计能力及数据处理能力。 | 期末评价 | N1=25 | n1 | n1*p/N1+m1*q/M1 |
|  | 平时评价 | M1=20 | m1 |  |
| 目标2：熟悉火灾自动报警系统的原理和设计方法；掌握探测器、灭火器、消火栓系统、自动灭火系统及防排烟系统的类型、适用条件及选型设计方法。 | 期末评价 | N2=50 | n2 | n2*p/N2+m2*q/M2 |
|  | 平时评价 | M2=60 | m2 |  |
| 目标3：掌握消防监督管理、灭火救援的方针、政策和法规；熟悉消防法规、火灾调查和灭火救援等方面的知识和能力。 | 期末评价 | N3=25 | N3 | N3*p/N3+m3*q/M3 |
|  | 平时评价 | M3=20 | M3 |  |
| ∑ | 期末评价 | ∑N=100 | ∑n |  |
|  | 平时评价 | ∑M=100 | ∑m |  |

注：（1）∑N=N1+N2+…+N5，∑n=n1+n2+…+n5；同理有∑M和∑m。（2）学生本门课程的考试成绩：p∑n+ q∑m ；课程目标达成度是工程教育认证计算毕业要求达成度的输入。

- 六、主要参考书及其他内容

1、本课程教学大纲编写参考：工程教学认证要求。

2、本课程教材：《机械制图（第6版）(普通高等教育“十一五”国家级规划教材/国家精品教材)》。何铭新、钱可强主编，2010年7月。

3、本课程教材：《机械制图习题集（第6版）(普通高等教育“十一五”国家级规划教材/国家精品教材)》。何铭新、钱可强主编，2010年7月。

4、主要参考书目如下：

[1]左宗义、冯开平主编.非机类教材工程制图.华南理工大学出版社.2010.

[2]罗康贤，左宗义，冯开平主编.土木建筑工程制图.华南理工大学出版.2010.

[3]左晓明主编.工程制图.机械工业出版社.2006.

[4]胡琳主编.工程制图.机械工业出版社. 2006.

[5]钟宝华主编.机械制图.2010.

执笔人： 谢中朋    教研室主任：              系教学主任审核签字：