《工业通风与除尘》教学大纲

课程编号：2121392B

课程类型：□通识教育必修课  □通识教育选修课

□学科基础课      □专业核心课

专业提升课      □专业拓展课

总 学 时：32      讲课学时：24   实验（上机）学时：8

学　　分：2

考试类型：□考试   考查

适用对象：安全工程（注册安全工程师）专业

□是  否 适合作为其他专业学生的个性化选修课

先修课程：流体力学

一、教学目标

通过本课程的教学与实践，使学生具备下列能力：

目标1：掌握通风除尘的基础知识，了解我国尘肺病现状，牢记职业卫生工作的重要性。

目标2：能够进行通风净化设备的选型

目标3：能够进行通风管道设计计算，解决工程实际问题

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

- 1、课程教学目标与毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 毕业要求指标点 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 | 1.4掌握安全工程基础知识，并能应用于解决复杂工程问题 | 目标1：掌握通风除尘的基础知识，了解我国尘肺病现状，牢记职业卫生工作的重要性。 |
| 2.能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。 | 2.1掌握数学、物理、化学、电学等相关自然科学的基本原理和实践手段，并能应用于解决复杂工程问题 | 目标2：能够进行通风净化设备的选型 |
| 3.能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1 掌握单元、系统等工艺流程设计知识，能够针对复杂工程问题设计解决方案 | 目标3：能够进行通风管道设计计算，解决工程实际问题 |

2、课程教学过程与毕业要求的对应关系

| 毕业要求指标点 | 教学过程（达成途径） |
| --- | --- |
| 1.4掌握安全工程基础知识，并能应用于解决复杂工程问题 | 1.理论教学：课堂讲授排风罩的分类和排风量的计算；风管内分布规律 2.实验教学：通过系统压能参数测试实验教学让学生更加掌握风管内部风压分布规律 |
| 2.1掌握数学、物理、化学、电学等相关自然科学的基本原理和实践手段，并能应用于解决复杂工程问题 | 1.理论教学：课堂讲授除尘器的工作原理，通过flash 动画展示；风机工作原理 2.实验教学： 通过主要通风机性能测定实验了解风机的工作原理和性能曲线 |
| 3.1 掌握单元、系统等工艺流程设计知识，能够针对复杂工程问题设计解决方案 | 1.理论教学：课堂讲授通风除尘管道设计原则和风阻的计算 2.案例教学：通过工程实例，让学生进行设计和计算，从而更加将知识应用于解决实际问题 |

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

| 序号 | 章节内容 | 讲课 | 实验 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘危害与控制 | 2 |  |  | 2 |
| 2 | 排风罩 | 4 |  |  | 4 |
| 3 | 通风管道的设计计算 | 6 |  | 2 | 8 |
| 4 | 除尘器 | 6 |  |  | 6 |
| 5 | 通风机 | 4 |  |  | 4 |
| 6 | 实验一：系统压能参数测试 |  | 4 |  | 4 |
| 7 | 实验二：主要通风机性能测定 |  | 4 |  | 4 |
| 合计 |  | 22 | 8 | 2 | 32 |

- 四、教学内容

第一章 粉尘危害与控制（1.4，2.1）

第一节 粉尘的产生与分类

第二节 粉尘的理化性质

第三节 粉尘的危害

第四节 粉尘标准

第五节 通风方法

第六节 粉尘防治的综合措施

教学重点、难点：教学重点是粉尘标准、粉尘危害和通风除尘方法；教学难点事粉尘的理化性质；

课程考核目标：掌握粉尘的分类，熟悉粉尘的理化性质；了解我国现行的粉尘排放、采样等标准；了解现有的通风除尘方式。

思政引入：结合尘肺病案例，来探讨我们尘肺病现状，从而了解粉尘的危害，牢记职业卫生工作的重要性。

复习题：我国目前常用的粉尘防治有哪些？

第二章 排风罩（1.4，3.1）

第一节 排风罩的基本形式及设计原则

第二节 密闭罩

第三节 外部排风罩

第四节 吹吸罩

教学重点、难点：教学重点是排风罩的分类及设计原则，排风量的计算；教学难点是密闭罩排风量的计算

课程考核目标：了解排风罩的分类和设计原则；熟悉排风罩的气体流动特性 ；掌握密 闭 罩、外 部 罩结构形式、工作原理及排风量的计算；了解吹吸罩结构形式、工作原理及排风量的计算；

复习题：

- 排风罩的分类有哪些？

- 吹吸式排风罩的工作原理？

第三章 通风管道的设计计算（3.1）

第一节 风管的阻力

第二节 管道系统的压力分布

第三节 管道系统的设计计算

第四节 通风除尘管道设计中的几个问题

第五节 均匀送风与均匀吸风管道的设计计算

教学重点、难点：教学重点是风管压力的来源和管道的风阻计算；教学难点是压损平衡原理和管道压力分布规律

课程考核目标：了解风管的阻力来源；掌握通风管道静压、动压和全压的关系以及压力分布规律；了解风管布置原则；掌握管道风阻计算

思政引入：介绍我国最新的通风除尘技术，树立科技强国形象

复习题：动压、静压和全压之间的关系是什么？

第四章 除尘器（1.4，2.1）

第一节 除尘装置性能及分类

第二节 机械式除尘器

第三节 湿式除尘器

第四节 袋式除尘器

第五节 静电除尘器

第六节 除尘器的选择

教学重点、难点：教学重点是除尘器的分类和各除尘器的工作原理，除尘效率计算；教学难点是旋风除尘器多级除尘效率计算，袋式除尘效率计算和静电除尘器的设计计算。

课程考核目标：掌握除尘装置性能；熟悉机械式除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器和静电除尘器的结构、除尘原理及影响因素；使学生能根据实际情况进行除尘器的选型和设计结构简单的除尘器。

复习题：

1.旋风除尘器的分级效率如何计算？

2.简述静电除尘器的除尘机理

第五章 通风机（1.4, 2.1）

第一节 通风机的工作原理和分类

第二节 通风机的性能参数与曲线

第三节 通风机的相似理论

第四节 通风机在管网中的工作及调节

第五节 通风机的命名和选择

教学重点、难点：教学重点是掌握通风机性能参数表示方法及关系；教学难点是通风性能曲线

课程考核目标：掌握通风机的分类和工作原理；了解通风机的性能参数；了解通风机的命名

复习题：

- 轴流风机和离心风机的区别？

- 通风机如何选型？

实验一 系统压能参数测试（1.4）

实验目的：

（1）理解位压、动压、静压的含义及相互转换关系；

（2）熟练掌握绝对压力、相对压力；绝对全压、相对全压的概念及其相互关系；

（3）了解压入式、抽出式通风方式下相对压力、相对全压的不同；

（4）熟练掌握压能与位压、动压、绝对压力的相互关系及测算方法；

（5）了解系统压能变化规律对受限空间火灾防治有何影响并能够熟练绘制系统压能图；

（6）能够分析系统压能分布对火灾烟气流动的影响，能够通过压能图判别烟气流动方向，并了解压能图在均压防灭火中的作用。

实验内容：

（1）基本概念

（2）相对静压、动压和相对全压的测量

（3）防火压能图的绘制

实验二：主要通风机性能测定（2.1）

实验目的：

（1）熟悉风机性能包括哪些参数；

（2）掌握风机风量、风压、效率的测算方法；

（3）掌握电机经济运行参数测试仪的接线方法及电参数的计算；

（4）熟练掌握发生火灾时风机按需反风时风机性能有哪些变化。

实验内容：

（1）风量测量方法

（2）风压测定

（3）功率测定

（4）气象参数测定

（5）工况调节

（6）数据整理与特性曲线的绘制

- 五、考核方式、成绩评定

1、考核方式：闭卷，笔试

2、成绩评定: 期末笔试60% ，平时成绩40%。即p=0.6；q=0.4（为下面计算课程目标达成度评价使用）。

3、课程目标达成度评价：课程教学第i个目标的达成度计算公式为：

nipNi+mjqMi，

其中Ni表示课程教学第i个目标的期末期望分值，Mi表示平时期望分值；学生实际得分（平均值）期末成绩为ni，平时成绩为mi。

| 课程教学目标 | 评价方法 | 期望分值 | 实际得分 | 课程目标达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.掌握通风除尘的基本知识和理论 | 期末评价 | 50 | n1 | n1*p/N1+m1*q/M1 |
|  | 平时评价 | 50 | m1 |  |
| 2.能够进行通风净化设备的选型 | 期末评价 | 30 | n2 | n2*p/N2+m2*q/M2 |
|  | 平时评价 | 30 | m2 |  |
| 3.能够进行通风管道设计计算 | 期末评价 | 20 | n3 | N3*p/N3+m3*q/M3 |
|  | 平时评价 | 20 | m3 |  |
| ∑ | 期末评价 | ∑N=100 | ∑n |  |
|  | 平时评价 | ∑M=100 | ∑m |  |

注：（1）∑N=N1+N2+…+N5，∑n=n1+n2+…+n5；同理有∑M和∑m。（2）学生本门课程的考试成绩：p∑n+ q∑m ；课程目标达成度是工程教育认证计算毕业要求达成度的输入。

- 六、主要参考书及其他内容

1、本课程教学大纲编写参考：工程教学认证要求。

2、本课程教材：《工业通风与除尘》，蒋仲安主编，2010年。

3、主要参考书目如下：

[1]马广大主编．大气污染控制技术手册，北京：化学工业出版社，2010

[2]胡传鼎著．通风除尘设备设计手册，北京：化学工业出版社， 2003

[3]张殿印等． 除尘工程设计手册，北京：化学工业出版社，2003

[4]王纯，张殿印主编．除尘设备手册，北京：化学工业出版社，2009

执笔人：王佩     教研室主任： 　　　       　系教学主任审核签名：